## ФХД
В соответствии со стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1140 от 30.12.2009 г.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения за 2012год
№ п/п | Наименование сетей | Единица измерения | Факт 2012 года
1 | 2 | 3 | 4
1 | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.1 | Мошность подъема
1.1.1 | Установленная | тыс.м3/сут | 2.2
1.1.2 | Фактическая | тыс.м3/сут | 1.8
1.2 | Пропускная способность сооружений водоподготовки
1.2.1 | Установленная | тыс.м3/сут
1.2.2 | Фактическая | тыс.м3/сут
1.3
1.3.1 | Установленная | тыс.м3/сут | 2.2
1.3.2 | Фактическая | тыс.м3/сут | 1.8
1.4 | Одиночная протяженность сетей | км | 14.8
1.5 | Кол-во отдельностоящих насосных станций, в т.ч. | шт | 12
1.5.1 | первого подъема | шт | 12
1.6 | Износ сетей | %
1.7 | Кол-во аварий | ед.
2 | ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 | Подъем воды всего: | тыс.м3 | 163.7
2.1.1 | в том числе из поверхностных источников | тыс.м3 | 0
2.1.2 | из подземных источников | тыс.м3 | 163.7
2.2 | Покупка воды | тыс.м3 | 0
2.3 | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс.м3 | 0
2.4 | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс.м3 | 0
2.5 | Расход воды на собственные нужды водоподготовки, относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки, п.2.4/п.2.3 | % | 0
2.6 | Отпуск воды в сеть всего, в т.ч. | тыс.м3 | 163.7
2.7 | Неучтенные расходы и потери воды | тыс.м3 | 0
2.8 | Неучтенные расходы и потери воды, относительно к объему отпуска воды в сеть п.2.7/п.2.6 | % | 0
2.9 | Полезный отпуск воды всего, в т.ч.: | тыс.м3 | 163.7
2.9.1 | на собственные нужды организации | тыс.м3 | 18
2.9.2 | потребителям | тыс.м3 | 45.3
2.9.2.1 | в том числе населению | тыс.м3 | 100.4
3 | РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ПОДЪЕМ, ВОДОПОДГОТОВКУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ
3.1 | Электроэнергии | тыс. кВтч | 190.5
3.2 | Теплоэнергии | Гкал | 0
3.3 | Химреагентов
3.3.1 | известь хлорная | т | 0.028
3.4 | Материалов
3.4.1 | в т.ч. | т
4 | УДЕЛЬНАЕ РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИЛОВ НА ПОДЪЕМ, ВОДОПОДГОТОВКУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ
4.1 | Электроэнергии | к/Втч/м3
4.2 | Теплоэнергии | Гкал/тыс.м3
4.3 | Химреагентов
4.3.1 | в т.ч. | г/м3
4.4 | Материалов
4.4.1 | в т.ч. | г/м3
5 | ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
5.1 | Основной технологический персонал, в т.ч. | чел. | 3
5.1.1 | подъема | чел. | 2
5.1.2 | водоподготовки | чел. | 0
5.1.3 | сети | чел. | 1
5.2 | Цеховой персонал | чел. | 0.32
5.3 | АУП | чел. | 0.49
6 | ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ
6.1 | Электроэнергия | тыс.руб. | 412.9
6.2 | Реагенты | тыс.руб. | 1.1
6.3 | Арендная плата (амортизационные отчисления) | тыс.руб. | 132
6.4 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 152.1
6.5 | Капитальный ремонт | тыс.руб. | 375
6.6 | Оплата труда | тыс.руб. | 274.1
6.7 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 82.8
6.8 | Прочие расходы | тыс.руб. | 380.9
6.9 | Всего прямые | тыс.руб. | 1810.9
6.10 | Накладные расходы | тыс.руб. | 150.3
6.11 | Всего затрат | тыс.руб. | 1961.2
6.12 | Прибыль (+), Убыток (-) | тыс.руб. | 71.6
6.13 | Услуги | тыс.м3 | 2032.8
6.14 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 2032.8
7 | Утвержденный тариф | руб.м3 | 12.4178
Директор _____________________________ Капустин Н.А.
Гл.бухгалтер _____________________________ Плотникова А.В.

## Тарифы в 2011
В соответствии со стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1140 от 30.12.2009 г.
ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ И НАДБАВКАХ К ТАРИФАМ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 2012 ГОДУ
1 | Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Южное"
2 | ИНН | 6652014215
3 | КПП | 665201001
4 | Местонахождение (адрес) | 624015, Свердловская обл., Сысертский р-он, с.Щелкун, ул.Строителей, 2
5 | Отчетный период | 2012год
|  | без НДС | с НДС
6 | Холодная вода | 11-13 | 13-13
7 | Хозяйственно-бытовая канализация | 11-29 | 13-32
8 | Основание введения тарифа | Постановление РЭК Свердловской области от 30.11.2011г. № 185-ПК
Предприятие не имеет инвестиционной программы в сфере водоснабжения.
Надбавки к тарифу отсутствуют.
тариф на подключение к системе водоснабжения отсутствует.